[image: image1.png]AG TRANSPORT

d Logisti



AG TRANSPORT, s.r.o.

Tel.:    +420 572 694 220

Průmyslová 1141


Fax:    +420 572 693 301

686 01  Uherské Hradiště

E-mail: info@agtransport.cz

Česká republika


Web:  www.agtransport.cz

	Zpráva z auditu 

	List :     1    /8

	Prověřovaná oblast:

Integrovaný systém managementu 
Oblast systému ISO, EMS, BOZP, GMP

	Datum:

4.2, 17.2; 10.3. 2025

	Číslo auditu/ Rok:

01/2025

	Vedoucí týmu: 
Věra Komrsová
	Pracovník odpovědný za auditovanou oblast:
Mgr. Tomáš Kepič
Ing. Barbora Juračková, Jan Popelka, Aleš Rochla, Martina Šmídová, Ladislav Balea, Nikola Zajíčková Homolová

	

	Datum /podpis

10.3.2025
Mgr.T.Kepič                             
Představitel QMS,BOZP       


	Datum/podpis

10.3.2025
Věra Komrsová

Vedoucí auditor  
Registr.č. certifikátu 00004104VR
IA BOZP , EMS č.a 806


Shrnutí výsledků auditu:

                  Interní audit byl zaměřen na prověření nastaveného integrovaného systému dle požadavků norem; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO 45001:2018, GMP
	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti pro zlepšování

	Integrovaný systém
( environment, BOZP


	Integrovaný systém je souhrnně popsán v Příručce integrovaného systému managementu. 
V systémové dokumentaci je jednoznačně používán procesní přístup.
4.1; 4.2
Kontext organizace byl stanoven na základě použití analýzy SWOT, která je přílohou stanovené PIM.
Analýza kontextu rizik a příležitostí – aktualizovaný dne 22.1.2025
Zainteresované strany, které společnost určila jako relevantní a jejich potřeby jsou uvedeny v Příručce IM . Požadavky zainteresovaných stran jsou souhrnně uvedeny

Analýza kontextu rizik a příležitostí – aktualizovaný dne 22.1.2025
4.3
Do rozsahu integrovaného systému není zahrnuta kap. 8.3 Návrh a vývoj se zdůvodnění proč není tento požadavek zahrnut do integrovaného systému

4.4
Procesy jsou pospány v OP Mapě procesu příloha PIM, 
A v dokumentaci popisující, jak procesy fungují – směrnice, instrukce
	Příručka integrovaného managementu, zpracován dle požadavků norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001. Datum aktualizace 11.1.2023
Analýza SWOT 2.10.2023
Analýza SWOT v PIM příloha č. 5 je z 23.1.2025


	Vedení

Leadership
	5.

Vedení organizace AG Transport stanovilo Politiku environmentu a Politiku BOZP,  

Tyto politiky a k nim navazující Cíle byly vyhlášeny 
5.3
Odpovědnosti a pravomoci jsou stanoveny v Organizační struktuře a následně v interní dokumentaci
Organizační struktura je Přílohou PIS

Role Představitel integrovaného systému kvality, bezpečnosti a GMP   Mgr. T.Kepič 10.1.2022
Role Představitele EMS M.Sc Adam Váš 12.1.2022
5.4

Projednání se zaměstnanci – tento požadavek je v organizaci zajišťován aktivním přístupem nižšího managementu s ochotou řešit vzniklé (odhalené nebo oznámené nedostatky).

Jednání se zaměstnanci a přenos informací (o příčinách úrazu, o kontrolou či auditem zjištěných stavech, o přijatých opatřeních
V organizaci byl zvolen zástupce zaměstnanců, 
Volby proběhly 14.1 2025 zvolen pan Roman Šroma.

Stanoveno 3leté volební období

Zvolený zástupce zaměstnanců je účasten porad vedení

	Politika společnost, Environmentální politika, Politika BOZP ze dne 2.1.2023
Struktura firmy aktualizována 23.1.2025 

organizační schéma součástí PIM aktualizována ke dni 10.1.2022 


	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti pro zlepšování

	Plánování
	6

Analýza rizik a příležitostí, které společnost promyšleně stavila v návaznosti na stanovený kontext je uvedena v tabulce Analýza kontextu rizik a příležitostí
6.1.2

Společnost určila Environmentální aspekty a dopady svých činností na ŽP. Tyto aspekty jsou zaznamenány v Registru environmentálních aspektů,

Tento registr je přezkoumáván 1x ročně při interním auditu a následně je vstupem do přezkoumání vedením 
Vznik komunálního odpadu, nakládání s CHLS a NCHLS Provoz motorových vozidel, únik nafty, emise spalin do ovzduší, úkapy při tankování a přelévání CHLS, olejů, úklidové činnosti, mytí vozidel a provoz čerpací stanice
Bezpečnostní listy k používaným látkám jsou přehledně vedeny a podle potřeby aktualizovány (př. Čistič brzd 500ml;Art: 49000255900, dodavatel winkler, BL ze dne 1.11.2021- dráždí kůži-OOPP předloženy)
Z pohledu BOZP je identifikace nebezpečí a posuzování rizik vždy pro konkrétní pracoviště
Prověrka pracoviště v oblasti BOZP a PO 28.11.2024 předmětem byla kontrola odstranění nedostatků z minulé kontroly (pracoviště dílny a areálu firmy)

Kontrolované odstranění 4 nedostatků z minulé kontroly – 
6.1.3
Závazné povinnosti jsou přehledně vedeny:

· EMS v Registru právních požadavků aktualizace ke dni 20.2.2024

· BOZP Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky aktualizováno dne 19.1.2024
6.2 
Cíle a plánování jejich dosažení

	Registr environmentálních aspektů ŽP aktualizace ze dne 20.1.2025
Registr rizik má ve verzi 1 z 25.1.2013. - ....zákoník práce je aktualizován každý rok. Nebyl předložen důkaz o přezkoumávání aktuálnosti a to , že nebyla opravdu od roku 2013, provedena žádná aktualizaci
Cíle společnosti vyhlášené pro rok 2024 nejsou v některých případech jednoznačně měřitelné. Navazující programy mají občas formu konstatování 
Cíle nejsou provázány s analýzou rizik


	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti pro zlepšování

	Podpora
	7.1 
Elektro revize strojů, nástrojů a zařízení a budovy jsou prováděny externím pracovníkem 
Elektro revize dle ISO 331600 ed.2 
· Prodlužovací šňůra 405 W-F3x2,5 délka 20m el. ze dne 10.3.2025 

· Prodlužovací šňůra ČTYŘKOLÍK 400v/16A 10M 
Další důkazy o kontrolách, revizích, servisech, údržbách: 

· Revize elektroinstalace v budově dílen č. 18/2023; 10/2023 četnost 1x3roky
· Vytápění objektu 

                  Provozní revize Odběrné plynové zařízení (OPZ)-Domovní plynovod a 
                  kotelna se zařízením na zemní plyn ze dne 4.2.2025

                  Kotel č.1 ORTAS 250NT výrobní číslo 0436 Výkon 250KW

                  Kotel č.2 ORTAS 250NT v.č.0437

                  Závěr: bez závad – kotelna je schopna provozu

                  Provedl RT TZ Kohút Petr Revizní technik parních a kapalin. kotlů, 

                   tlakových nádob stabilních 4992/9/20/R-TZ-NA, PK3, HK3

· Protokol o roční kontrole NTL kotlů par. 16, vyhl 91/93 Sb. – kotel ORTAS 250 KW - 250 NT protokol o měření – (bez závad) ze dne 11.1.2025 – kontrola frekvence revizí OK – předcházející 11.1.2024. – Provedeno organizací – Pavelka

· vyhrazených technických zařízení; RT 16253/ 2/20 M-P2 – montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení – pl do 21.1.2025. Provedeno org. Vojtěch Kašný (osv. Ev.č.10945/9/20 R-EZ-EZA 29.6.2025

· Vozidlo – VOLVO – 4Z56448 – TK 4.5.2023 – protokol CZ -3719-23-05-0041 –EMISE – 3.5.2023/3.5.2024(Návěs/ přidružené vozidlo 4z29192 – TK 11.12.2023/11.12.2024); Tachograf 7.4.2022/7.4.2024 – TCO 1381.1012000018
· Mycí stůl EKONOG – MS 400 230V/39W e.č. 0200 –Hala 3; Protokol o kompletnosti 207/773-prove.Q.T.S- nýty Bohumín spol.10.102023 ( výměna a servis odmašťovacích kapalin) spol řeší likvidaci Není zařazena do odpadového programu AG Transport

· Elektrorevize spotřebiče-budova administrace ze dne 13.2.2024
· Příští elektro revize únor 2026

· Kompresor ALUP Typ SEK-10-13-500 vč.4152004295 rv. 2011 s pohyblivým přívodem 4Gx6,400V/32A; datum 13.2-2020/2025 ev.č.8690/9/15/R_EZ_EZA

· Servisní protokol č. 406803490 ze dne 12.2.2024 ALUP CZ spol. s.r.o. četnost 1xrok (dle používání cca 1x2roky)

· Provozní záznam tlakové nádoby; záznamy 19.1.2024;13.2.2024-revize tlakových nádob provedl Kohout
                 Revizní technik plynového zařízení 13961/9/20R-PZ-E.F
Servis autojeřáb Z017621 S 20207 ze dne 25.2.2025 požadavek do 27.2.2025 Jedná se o pravidelný servis 1000mh, zatím ještě servis neproveden v plném rozsahu důvod nejsou servisní technici. Předmětem servisu výměna oleje v diferenciálu, výměna oleje v reduktorech, výměna řemenu alternátoru, brzdy,  příprava na STK
Mostový jeřáb – vyhrazené tech. Zařízení I.třídy  -s elektrickým kladkostrojem 

· - BALAKANCART 10632 K Evč. 284137; char. Provozu: vnitřní (autodílna v areálu) v.č.284137 r.v 1974 ;Protokol o revizní zkoušce zdvihacího zařízení jm.břemeno max. 5000kg/6m  pojezd podélný, funkční zkouška-vyhovuje provedl Zdeněk Taťák osvědčení ev.č.4086/7/22/R,Z-ZZ-a,b,c,d,f, dne 2.10.2023/2.10.2024
Pracovní prostředí, pořádek:
V dílně před elektrorozvaděčem umístěna svářečka a pojízdný opravárenský vozík
	V kotelně je veden „Provozní deník kotelna 
Roční kontrola plynových kotlů 17.10.2024 -bez závad provedl Karas Jiří

4.2.2025 -revize tlakových nádob, odborná prohlídka NTL kotelny, Revize – plynových zařízení
Zpráva č. 10/2025 o revizi el. Instalace a kontrole bezpečnosti provozovaného strojního zařízení Kompresor ALUP 
Typ SCK 10-13 500, v.č.4152004295 CA50795
Dne 7.3.2025 provedl V.Kašný
Revize vyhrazených elektrických zařízení – Vojtěch Kašný Osv.č. 10945/R//R-EZ-E2A platnost do 29.6.2025 
Institut technické inspekce Praha
Oprávnění ev.č.9054/9/99/EZ-R-E2/a dne 28.4.1994
Certifikát vydaný ZEKA plus, s.r.o. Zdeněk Taťák
Odborný technik zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1:2014

Datum vydání 31.10.2023, Platnost do 31.10.2025

Prostory dílny, skladu i prostory areálu v některých případech nejsou v souladu s natavenou kulturou firmy je třeba se více zaměřit na pořádek a dodržování nastavených pravidel. 


	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti pro zlepšování

	Podpora
	Údržbu vozidel je zajištěna: 
· řidič má povinnost zkontrolovat vozidla před, během a po cestě. 
· úsek údržby a technického zabezpečení
· externí firmy pro servis na základě servisních smluv, záruční a operativní servis

 Řidiči jsou povinni pravidelně přistavovat vozidlo do dílny dle plánu údržby (informace od nadřízeného

Zajištění čištění v rámci přeprav GMP 
V automobilu je k dispozici čisticí zařízení, kartáč a lopata jsou chráněny proti znečištění

VOLVO FH13, EURO 5, 5Z1 2197 s návěsem 4Z4 7752 
Týdenní záznam 

 Typ čištění A provedeno dne 3.2.2025 Pšenice 40341

                                       dne 5.2.2025, železo 40253 nákladový list týden č. 6/2025
Kalibrace: 
Ev. karta měřidla č. 11255 – Tachograf v.č.2552254 VOLVO VTA35 SPZ 6Z2 6859 dne 7.1.2025 platnost 7.1.2027 (autorizované metrologické středisko CZK201
Ev. karta měřidla č. 945 – Tachograf v.č.25517014 VOLVO FH 13  SPZ 5Z1 21 97 dne 3.1.2025 platnost 3.1.2027 (autorizované metrologické středisko CZK201

	V minulosti proškoleni GMP+FSA Jagoš Dušan řidič 

Při auditu ověřeny záznamy o čištění a dopravě 


	Podpora
	7.2 

Školení jsou pravidelně v organizaci plánována Plán školení pro rok 2025byl aktualizován a odsouhlasen 2.1.2025
Předloženy záznamy o provedeném školení BOZP a PO ze dne 2.1.2025 Protokol č. 2024/01/02/D, přítomni všichni zaměstnanci 
Školení provedli:

R. Konečný OZO v prevenci rizik evid.č. ZEKA/ 1012/PREV/2023

Vydáno 16.5.2023, platnost 16.5.2028 (ZEKA plus, s.r.o.)

J. Vajdík OZO v prevenci rizik evid. č.ZEKA/894/PREV/2021

Vydáno 23.11.2021; platnost 23.11.2026 (ZEKA plus, s.r.o.)

J.Vajdík odborná způsobilost v PO č.v katalogu Š-40/95 dne 15.3.1995 Vydáno  Ministerstvo vnitra 

Školení řidičů – karta řidiče 
ev.č. 005P/01-2025/2-11/10 dne 2.1.2025Jagoš Dušan, ev.č 001P/01-2025/2-11/17 Matušinec Antonín
Řidič-jeřábník jeřábnický průkaz č.035/09/3/025
7.5

Integrovaný systém je souhrnně popsán v Příručce integrovaného systému managementu Q1. Platné od 1.8.2011, aktualizace k 11.1.2023
V systémové dokumentaci je jednoznačně používán procesní přístup.

Dále je systém popsán formou Směrnicemi a Pracovními instrukcemi, řády

Způsob řízení a aktualizace dokumentace interní je popsán v Příručce IS (zákony, vyhlášky, nařízení vlády, normy, regionální legislativa  
apod.) 

Dokumentace externího původu a její aktualizace je podle toho k jakým činnostem organizace se vztahuje.

Přístup do portálu ČESMAD – informace vztahující se k dopravě (vnitrostátní, i mezinárodní pravidla pro Evropu.

Seznam legislativy a norem 

PC evidence technické dokumentace – návody k zařízení uloženo u vedoucího dílen


	Nový zaměstnanec Patrik Vlčnovský nar.30.8.2004 pozice mechanik, nástup 4.11.2024, vstupní školení PO a BOZP  4.11.2024 


	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti pro zlepšování

	Provoz
	8.1 Plánování 
Vedení organizace přezkoumalo procesy a činnosti s významnými bezpečnostními aspekty a přiřadila těmto procesům odpovídající kritéria.

Jedná se o administrativní, dílenské, obsluha vozidel – řidiči, skladování)  
Odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP je nedílnou součást úkolů v hodnocení a prevenci rizik 

Toto je zabezpečeno a prováděno externím pracovníkem v součinnosti s vedením a pracovníky v organizaci – způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP Ing. Konečný

Popsáno v interní dokumentaci (Traumatologický plán, postupy činností, směrnice apod.

OZO v součinnosti s vedoucími pracovníky definovalo standardy BOZP pro vybrané činnosti, které jsou předmětem spolupráce s externími subjekty.

8.2

V organizaci je popsán postup v případě havarijní situace, která by vedla k mimořádně závažnému zhoršení anebo k mimořádně závažnému ohrožení ŽP Tento postup je popsán v Havarijním plánu vytvořeného dne 14.1.2022, aktualizace 15.2.2022 zpracoval Tomáš Ondrůšek externista
8.4 

Hodnocení dodavatelů probíhá pravidelně jedenkrát ročně
Předložené hodnocení dodavatelů ze dne 22.1.2025
TOP dodavatelé OMV Česká republika – PHM, s.r.o., Volvo Group Česká republika – servis, dopravní technika, náhradní díly, Schell Czech 

Republic, a.s., pohonné hmoty, OL Trans CZ, s.r.o. - dopravní služby, Jan Popelka autodoprava – dopravní služby) ... 

8.5.

Zakázky na realizaci přeprava jsou přehledně vedeny v SW-AG doprava

1. Zakázka č. 4920 Pneu zákazník Continental Barum s.r.o. Otrokovice  
Vozidlo VOLVO SPZ 6Z2 6859, přídavné vozidlo 6Z0 4577
Obj. 11.12.2024 doprava čas nakládky 13:12 datum 16.12.2024. - ohlášeno zpoždění řidičem nehoda na dálnici A2 , přes portál zákazníka, zákazník informován o situaci, nakládka odložena 17.12. 8:38, skutečnost 17.12.2024 9:00
Vytěžovací náklad:

Nakládka 19.12.2024 Mountfield Všechromy Stránčice Z 5012

Vykládka 20.12.2024 Mountfield Hodonín ( průvodní dokumentace Plombovací list, CMR)
2. Zakázka PROSPED s.r.o. Poděbrady (GMP)
Předmět zakázky přeprava pšenice -40341 IDTF obj.č. 2763/2025

Nakládka 3.2.2025

Vykládka 4.2.2025 Molino FULL Verini Capri Ital; 

Tahač návěsů VOLVO 5Z1 219, přidružené vozidlo 4Z4 7752
Nákladový list týden č.6/2025

Řidič Jagoš Dušan, 

Záznam o čištění – typ čištění A 

3.2.2025 pšenice 40341, 5.2.2025 železo 40253

Sklad olejů „Provozní řád Příruční sklad olejů a provozních kapalin 
Vypracován 7.1.2019, aktualizace 16.2.2022¨
Pro případ havárie je ve skladu havarijní souprava, v souladu s provozním řádem

Skladované množství používaných kapalin nepřekračuje množství uvedená v provozním řádu
Všechna stanovená OOPP jsou k dispozici v místě používání


	Nácvik havarijní situace 2.4.2024 (vedl pan Váš)



	Článek 
	Důkazy o plnění/ silné stránky
	Zjištění a příležitosti 
pro zlepšování


	
	8.6 Kontroly 

Kontroly u vozidel jsou přehledně vedeny v IS (druh kontroly, použití, reference, stav, datum kontroly, platnost do
VOLVO FH13 Tahač návěsů, rok výroby 2014 SPZ 5Z1 2197 Přidružené vozidlo 4Z40 7752 Jagoš Dušan
VOLVO FH13 Valník  rok výroby 2018 SPZ 6Z2 6859 Přidružené vozidlo 6Z0 4577 Matušinec Antonín
	

	Hodnocení výkonnosti
	9.1
Monitorování BOZP 

Organizace si stanovila ukazatele pro zhodnocení profilu

BOZP ve společnosti. Tyto ukazatele jsou přehledně definovány v tabulce. Tato tabulka je potom vyhodnocována v rámci přezkoumání systému managementu.

Hodnocení souladu se zákonnými požadavky a požadavky předpisů probíhá dle stanovené dokumentace. 

Je přezkoumáno v tabulce 
· EMS v Registru právních požadavků – hodnocení souladu s právními požadavky společnosti aktualizace ke dni 21.1.2025
· BOZP Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky aktualizováno dne 15.1.2025
Společnost má uzavřenou řadu pojištění souvisejících s poskytováním služby – např. 
· Pojištění odpovědnosti za újmu působenou provozem vozidla u pojišťovny Kooperativa
· pojištění odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli, z 6.10.2021;
·  potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu č.8603279698 s limitem pojistného plnění 15.000.000 platné od 7.4.2021 do 6.4.2024 u Kooperativa
9.1.2
Hodnocení spokojenosti zákazníků je součástí integrované zprávy a bylo hodnoceno dne 

30.9.2024 pro 53 klientů s výsledkem 98% spokojených zákazníků. 

9.2

Interní audity jsou ve společnosti popsány v Příručce integrovaného systému v kapitole 9.2. Plán interních auditů pro prověření integrovaného systému byl vytvořen 20.2.2025
9.3

Přezkoumání systému managmentu „výroční zpráva je zpracována dle požadavků norem – integrovaný systém, takže je jednotná zpráva pro všechny systémy,
 Pro certifikaci byla vytvořena mimořádná zpráva, která hodnotí stávající průběh zavádění integrovaného systému. Následně potom bude jen jedna výroční zpráva pro všechny systémy.
Předložená výroční zpráva je zpracována za období 01/2024-12/2024

Ke dni 11.10.2024, aktualizována 12.3.2025

	Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky neobsahuje některé smlouvy a předpisy.

Předložené aktuální hodnocení zákazníka FAVEX ze dne 29.1.2025
Celkové hodnocení 97bodů Výborný dodavatel A

Nebyl předložen Zápis z PV , kdy byla projednána Výroční zpráva integrovaného systému
Analýzy přezkoumávané v předložené zprávě mají spíš charakter konstatování 



	Zlepšování
	10

Způsob řízení neshod, incidentů a nápravných opatření je popsán průřezem dokumentací. Neshody jsou přehledně vedeny v tabulce neshod a nápravných opatření. - Kniha neshod

	


VYHODNOCENÍ AUDITU
Komentář k systému managementu

Provozovaný integrovaný systém environment a BOZP je zaveden a používán, Tvoří rámec pro dodržování stanovených požadavků a promítá záměry vedení do celého systému.

V rámci celé společnosti je využíván procesní přístup řízení. 
Dokumentace je popsána v některých případech trochu komplikovaně, ale zaměstnanci, kteří byli dotazování v průběhu auditu, prokázali dobrou orientaci v systémové dokumentaci.

V rámci celého systému je vidět podpora vedení a ochota ke zlepšování nastaveného integrovaného systému.

Pracovníci společnosti jsou jednoznačně silnou stránkou celého systému

Společnost není v žádném řízení se státními dozorovými orgány v oblasti neplnění požadavků legislativy životní prostředí a BOZP.

K závěrům stanoveným v průběhu auditu je třeba přijmout opatření.

Závěr: V případě, že ke zjištěním budou na základě definování příčin, stanovena nápravná opatření ..Tato opatření budou prověřena z hlediska efektivnosti. Můžeme provést závěr, že nastavený integrovaný systém je funkční a efektivní a má známky zlepšování. Cíl auditu byl splněn.

2/8
ZIA 01_22

