Příkaz ke svařování

v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem

| Název akce: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum vydání: |  |  |
|  | Jméno a příjmení | Podpis |
| Povolení vydal: |  |  |
| Požárně bezpečnostní opatření ověřil: |  |  |
| Povolení platí do: |  |  |

Všichni pracovníci, kteří se podílejí na pracích v rozsahu vydaného příkazu, jsou povinni se řídit Požárním řádem firmy AG TRANSPORT.

Tento příkaz ke svařování platí pouze s následujícím vydaným rozsahem zvláštních požárně bezpečnostních opatření.

ROZSAH ZVLÁŠTNÍCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

| a) | Přesné označení místa, kde se svařování provádí. |
| --- | --- |
| b) | Přesné stanovení pracovního úkolu. |
| c) | Určení technologie, která se použije. |
| d) | Jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti. |
| e) | Datum a čas zahájení svařování. |
| f) | Datum a čas ukončení svařování. |

| g) | Podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění, způsob prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich splnění, uvedení jmen odpovědných osob a jmen osob určených k jejich provedení. |
| --- | --- |
| h) | Určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi, uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce i po skončení svařování a jeho dokladování. |
| i) | Potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započetím seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi. Doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzující seznámení. |
| j) | Určení druhu a počtu hasebních prostředků. |
| k) | Uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením). |
| l) | Jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování. |
| m) | Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svářečského pracoviště. |
| n) | Jméno, funkce a podpis osoby, která příkaz vydala a datum, kdy byl vydán. |
| o) | Osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum; předávání nebo ohlašování činnosti (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem předávající a přebírající, případně osoba ohlašující a osoba, které je činnost ohlášena. U záznamů se uvede čas a datum. |